○ 제3차 작업지시서

연번	위 치	내 용	비 고
1	세검정 앞	관거하부 세굴(누수) 2m	작업지시 보수
2	한강 망원유수지	그레이팅 보강 요	작업지시 보수
3	구기천 문수원 입구	관거하부 세굴(누수) 30m	작업지시 보수
4	진관천	맨홀 하부 세굴 1개소	작업지시 보수