제424차 기술용역타당성 심사결과

□ 건    명 : 시청사(서소문청사, 남산1별관) 내진성능평가 검증용역

□ 심 사 일 : 2018. 2. 13.

□ 요청부서 : 총무과

□ 사업개요

❍ 용 역 비 : 16,500천원

❍ 용역기간 : 착수일로부터 75일

❍ 사업규모 : 서소문청사 1동 : 지하2층 지상15층,  연면적 21,246.16㎡

서소문청사 2동 : 지하1층 지상10층,  연면적 13,766.98㎡

남산1별관 : 지하1층 지상3층,  연면적 7,322.4㎡

□ 심사결과 : 부적정

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] █ 대 상 □ 미대상	◦ 정밀안전진단업체에서 실시한 내진성능평가 용역을 검증을 위해 또 다른 정밀안전진단업체에 추가로 용역을 시행하는 것은 중복성, 신뢰성 및 효율성 등에 문제가 생길 수 있음 ◦ 당초 과업내용 대로의 적정성 검증 여부는 해당 전문가(서울시 건설기술심의위원 등)의 심도 있는 검토 등 자문을 통해 용역발주 부서에서 자체 시행할 사항 임 【 심사결과 : 부적정 】
	알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	-
3. 조건부여 이행 확인사항 - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가 기준 심의절차이행 등	-
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	-
5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연‧중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	-