제482차 기술용역 타당성 심사결과

▢ 안 건 명 : 서울시청 펜싱부 전용훈련장 조성 설계용역

▢ 심 사 일 : 2013. 4. 5.

▢ 사업개요

- 용 역 비 : 22,570천원

- 용역기간 : 착수일로부터 60일

- 사업규모 : 잠실 제1수영장 2층 내 펜싱연습장(428㎡), 사무실(33㎡), 휴게실(30㎡), 창고(15㎡)화장실․샤워실(56㎡) 방풍실(38㎡)재배치에 따른 내수 수선공사

▢ 심사결과 : 부적정(자체시행)

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부} ■대상 □미대상	◦ 실시설계 도면이 불필요한 건축물의 단순 개․보수 공사로써 건축법 제23조에 의한 건축사 설계의무 제외 대상이므로 발주부서에서 자체 설계할 것. ※ 행정2부시장방침 제10058(2011.07.07) 자체 시행기준 알림 : 주요 공종이 자체시행 대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	◦ 용역비 : 22,570천원(용역비 전액 감액)
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	◦ 화장실 개․보수 시 우리시 여행화장실 예시도면 등 여행표준모델 설계도면을 참고하여 자체설계 ◦ 자체설계 시 별도의 도면 작성 등에 추가경비가 필요할 경우 『기술용역 자체시행의 효율적 추진을 위한 설계도면 작성비용 지원계획』에 의거 설계도서 작성비용 반영여부 자체검토 시행 ※ 『2013년도 기술용역 자체시행 설계도면 작성비용 지원계획 알림』 【기술심사담당관-1099(2013.01.22)】참조
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연ㆍ중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성