좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 02(수). 09:30 ~ 12:00
신청내용	문정지구 비즈니스파크 내 10-2블럭 신축공사
신청기관	송파구 도시계획과
심의번호	5–1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 상층부 조명으로 인해 지상에서 눈부심이 발생하지 않도록 적절한 에이밍을 실시하시기 바랍니다. - 상층부 상향조명의 조사면에 비해 기구의 조사 각이 넓어 조사각도를 좁게 보완(조사면의 범위를 벗어나지 않도록)하는 것을 권장합니다. - 상층부의 옥와 광고물과 C타입의 조명기구 간의 빛간섭이 없도록 설치하시기 바랍니다. - 해당 조명계획 대상지의 주변 조명권을 분석하여 후면 부분의 조명계획을 권장합니다. - 중층부 상향조명의 경우 별도 부착물을 외함에 설치하는 것은 주간 경관을 저해 할 수 있어 조명기구에 부착물을 부착하는 것을 권장합니다. - 중층부 상향등의 경우 조사거리가 짧아 설계 높이까지 투광이 가능한지 사전 테스트를 통해 검토하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.