좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 02(수). 09:30 ~ 12:00
신청내용	홍릉공원 공원등 개선사업
신청기관	동대문구 공원녹지과
심의번호	5-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원등 설치 간격 및 용량 조정 등을 통해하여 밝기가 균일하도록 균제도를 보완하시기 바랍니다. - 공원내의 산책로, 벤치, 파고라, 운동시설 등을 확인하여 공간에 맞는 조명계획을 설계하시기 바랍니다. - 광원의 색온도를 4,000K 이하로 권장합니다. - 공원의 기준조도를 KS기준에 의거 조정하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.