좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 02(수). 09:30 ~ 12:00
신청내용	독서당로 LED가로등 광원교체 공사
신청기관	성동구 토목과
심의번호	5–4(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 권장합니다. - 암대의 길이가 다소 길어 안전(바람에 의한 영향 등을 고려)에 유의하여 설치하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.