제6차 교통영향분석 개선대책심의 위원회  회의록

2012.  5

서 울 특 별 시

(도시교통본부)

｢제6차 교통영향분석 개선대책심의 위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 14(월) 15:00~17:00 □ 장 소 : 교통정책과 회의실 (2동 5층) □ 참 석 : 5명 - 김형진, 이승희, 류승기, 박은경, 주정희 □ 안건 및 심의결과 - 청량리 제7구역 주택재개발아파트 : 수정의결 - 왕십리 민자역사 신축공사 : 수정의결 - 강북소방서 청사 건립 : 수정의결 - 가산동 업무시설(오피스텔) 신축 : 수정의결 - 난곡사거리지구중심 제1종지구단위계획 재정비 : 수정의결

□ 위원 발언 내용

<청량리제7구역 주택재개발아파트 관련>

○ 위 원 장

- 본 안건은 소형평수를 확보하도록 사업계획이 변경되어 지하주차장 변경 및 진출입로 변경사항이 발생하여 신청된 안건입니다. 위원님들 의견 주세요.

○ 000 위원

- 소방차, 이사차량 등 비상차량이 접근하기 어려운 동이 있습니다. 특히, 사업지 남측은 도로와의 단차로 인하여 엘리베이터를 이용하여 이사해야 하는 실정입니다.

○ 000  위원

- 사업지 남측은 지형특성상 어쩔수 없더라도 그 외 지역은 비상차량이 사업지내 원활하게 접근할 수 있도록 비상차량동선을 재검토해야 합니다.

○ 000  위원

- 첨두시 주도로에서 좌회전하여 진입할 경우 좌회전 차로길이가 짧아 어려움이 예상되니 좌회전 진입차량을 재검토하여 적정 차로길이를 확보해야 합니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<왕십리 민자역사 신축공사 관련>

○ 위 원 장

- 금회 변경시 발견된 북측 보도 미확보부분을 미확보 대상부지 개발시 확보토록 한다고 하는데 이를 담보할 수 있는 방법은 없는지요

○ 000 위원

- 도로를 관리하는 자치구 관할관청 부서와 협의하여 이행을 담보할 수 있어야 합니다.

○ 000  위원

- 사업지 주변 교차로 변경 등은 합리적으로 계획되어 있습니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 북측 보도 미확보부분이 추후 확보될 수 있도록 관할관청 부서와 협의하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<강북소방서 청사건립 관련>

○ 위 원 장

- 본 안건은 차량진출입과 보행이 많지 않을 것으로 판단되나, 현 계획은 보행자의 동선이 전혀 계획되어 있지 않아 교통안전에 문제가 있을 것으로 보입니다.

○ 000 위원

- 사업지 내부를 이용하는 보행동선계획을 수립하고 교통안전대책을 강구해야 합니다.

○ 000  위원

- 진출입차량이 적은데 비해 진출입구 차로폭이 과하여 지나가는 보행자의 안전이 우려됩니다. 진출입구 차로폭을 축소해야 합니다.

○ 000  위원

- 차고동(B)는 대형차량이 이용할 예정인대 주차통로가 좁아 주차에 어려움이 예상됩니다.

○ 000 위원

- 사업지 내 녹지는 충분히 확보되어 있으니 녹지를 조금 축소하더라도 주차통로를 확보할 수 있을 것입니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하여 류승기 위원이 검토하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<가산동 업무시설(오피스텔) 신축 관련>

○ 위 원 장

- 사업지 전면에 공개공지 부분이 있는데 개방감을 확보하고 보행자 편의를 위해 보도부분과 연계하는 것이 바람직 할 것입니다.

○ 000 위원

- 보행공간도 협소하고 오피스텔 이용자의 보행통로도 열악합니다. 사업지 내부 보행환경도 개선해야 합니다.

○ 000  위원

- 근린생활시설 북측 주출입 보행동선을 확폭하거나 공개공지와 연결하여 근린생활시설 동측을 보행공간으로 변경하면 오피스텔 이용자의 보행공간이 확보될 것입니다.

○ 000  위원

- 보행공간 확보를 위해 불필요한 주차장내 자전거 유도동선도 삭제되어야 합니다.

○ 000  위원

- 램프 진입구간에 주차면이 있어 주차도 불편하고 사고가 예상됩니다. 램프앞 주차면삭제 필요합니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하여 이승희 위원이 검토하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<난곡사거리지구중심 제1종지구단위계획 재정비 관련>

○ 위 원 장

- 난곡사거리 남측 마을버스정류장으로 인하여 버스정차시 차로가 1차선으로 변경되어 차량지체가 예상되니 마을버스와 일반버스정류장을 통합하여 운영하는 것이 합리적이라 생각합니다.

○ 000 위원

- 신사동 주민센터 사거리부는 계단식 정지선으로 계획되어 이면부 불법 좌회전을 유도하게 되므로 정지선을 교차로부로 이동하여 조정해야 합니다.

○ 000  위원

- 난곡사거리 북측 예각접속부가 차량회전이 어렵고 다른 차선과의 상충이 예상됩니다. 지구단위계획에서 건축한계선 후퇴를 이용하여 보도부 회전반경을 추가 확보하는 것이 바람직합니다.

○ 000  위원

- 회전반경 확보와 함께 도류화도 명확히 해야 하고 남측교차로의 종합적인 일방통행체계를 검토하여 상충발생을 최소화해야 합니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하여 류승기 위원이 검토하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

○ 위 원 장

- 이것으로 제6차 교통영향분석 개선대책심의를 모두 마치겠습니다. 참석하여 주신 위원님 수고하셨습니다.