2015년도  제7차 교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 일   시 :  2015. 4. 27(월) 15:00

□ 장   소 :  시청 서소문별관1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심 의 종 류	심의결과	비 고
2015-022	은평뉴타운 상업용지-8 근린생활시설 신축 (은평뉴타운 상업용지-8블럭)	해님종합건설 주식회사	㈜대교엔지니어링	변 경	보 완	은평구 (건축과)
2015-017	한국원자력의학원 증축 (노원구 공릉동 215-4번지 일대)	한국원자력의학원	㈜해주엔지니어링	보 완	수정의결 (1건)	노원구 (디자인건축과)
2015-008	제물포터널 민자사업	서울터널 주식회사	㈜한솔알앤디	신 규	보 완	서울시 (도시기반시설 본부)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 은평뉴타운 상업용지-8 근린생활시설 신축

□ 심의일시 : 2015. 4. 27(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 3,043.2㎡(건축연면적 22,057.946㎡)

○ 사업기간 : 2014년~2016년

○ 사  업  자 : 해님종합건설 주식회사

○ 수립대행자 : ㈜대교엔지니어링

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 차량 진입완화차로 설치할 것 ○ 조업주차는 지상부에 확보 또는 지하1층 램프층고 3m 확보할 것 - 반영이 어렵다면 미수용사유를 합리적으로 제시할 것 ○ 지하1층 조업주차공간은 통행동선을 고려하여 위치를 개선할 것 ○ 주차장은 수요대비 110% 확보할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 한국원자력의학원 증축

□ 심의일시 :  2015. 4. 27(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 63,753.00.0㎡(건축연면적 105,889.05㎡)

○ 사업기간 : 2015년~2017년

○ 사  업  자 : 한국원자력의학원

○ 수립대행자 : ㈜해주엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 표지판 일관성 유지할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 제물포터널 민자사업

□ 심의일시 :  2015. 4. 27(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 연장 L=7.53km(본선 : 왕복4차로, 연결로 : 왕복2~4차로)

○ 사업기간 : 2015 ~ 2020년

○ 사  업  자 : 서울터널 주식회사

○ 수립대행자 : ㈜한솔알앤디

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 교통수요예측과 관련하여 기수요예측과 차이에 대해 비교분석하여 객관성을 설명하고, 주변계획 및 향후변화 등을 고려하여 시나리오별로 분석할 것 ○ 시점부(신월JCT) 부근 엇갈림구간 위빙문제 대해 대안을 마련할 것 ○ 종점부(여의대로) 부근 대기행렬 문제, 차로운영방안에 대해 재검토할 것 ○ 영업소 대기공간, 요금징수 등에 대한 대기문제 해결방안 제시할 것 ○ 터널 내 사고 및 방재문제 대해 시나리오별로 대책마련할 것 ○ 기타 터널 본선의 S커브, 구배, 연결로 등을 고려하여 복합적으로 문제가 없는 지 재검토할 것 ○ 모든 객관적 평가를 가장 우려되는 상황을 전제로 평가하고 이에 대한 대안을 수립할 것 ○ 방재계획시에는 대형차량 진출입을 전제로 재검토할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)