서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 2. 19(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	환승센터(19,797㎡), 출입구(2), 승강기(1), 환기구(4)
안 건 명	잠실역 버스환승센터
심의번호	7-5	심의결과	유 보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 사항들을 검토한 후 다시 심의키로 의결함. - 지하 보행통로의 폭이 좁은 구간의 확폭 방안을 보다 적극적으로 검토하시기 바람. ㆍ폭이 좁은 구간의 버스 주차공간을 없애거나 평형주차로 조정하는 방안 검토. ㆍ폭이 좁은 구간측의 롯데측 부지를 일부 점유하는 방안 검토. ※ 상기 방안에 대해서 관련부서(주차계획과, 건축기획과, 도시계획과, 환경정책과 등)의 인허가 관련사항의 조정(의제처리 등) 가능 여부를 검토받아 제출하시기 바람. - 공기질 확보를 위한 환기 문제는 제시안대로 처리하되, 승하차를 위한 개폐구에는 공기 혼입 방지를 위해 에어커튼을 설치하시기 바람. - 주차장이 광역버스의 환승 기능을 충분히 하도록, 롯데빌딩 소속버스는 해당 주차장을 사용하지 않도록 조치하시기 바람.(운영계획 제출) - 평면상에서 x자로 교차되는 부분 중 하나 이상이 입체적으로 x자로 교차되도록(바닥을 더 깊게 파서 아래에 차선이 지나고 그 위로 램프가 x자로 통과되도록 조정) 조정하는 방안을 우선 검토하고, - 상기 방안이 어려운 경우 버스의 원활한 교차를 위해 진출입 램프 경사도를 보다 급하게 조정하여 중앙부 평면상 x자 교차 구간을 보다 길게 확보하는 방안을 검토하기 바람.(교통 문제는 개선안에 대해 전문가의 검토를 받으시기 바람) 끝.