좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 15(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	이태원2동 보안등 정비사업
신청기관	용산구 토목과
심의번호	7–3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 서울시 야간경관가이드라인을 반영하여 보안등 광원의 색온도를 4,000 ~ 5,000 K로 검토 적용하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.