좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 15(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	플랫폼 창동61 경관조명 설치공사
신청기관	SH공사 도시재생사업부
심의번호	7–6(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 건축물 장식조명 설치로 인해 주변 상층부에서 광원이 보이지 않도록 보완 및 주변 환경 분석 자료(조망 가능 지역 등)를 첨부하여 주시기 바랍니다. - 조명기구의 설치 상세 자료와 광학적 특성자료(배광, 색온도, 효율, 전력소비량 등)를 보완하여 주시기 바랍니다. - 광원의 색온도를 4,000 K 이하로 권장합니다. 끝.