좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 15(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	금호 제13주택 재개발 정비사업
신청기관	성동구 주거정비과
심의번호	7–7(유보)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항 권장합니다. - 일부 과다하게 계획된 부분의 보안등, 볼라드 등기구의 수량을 조정하는 것을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.