2015년도  제8차 교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 일   시 :  2015. 5. 26(화) 15:00

□ 장   소 :  시청 서소문별관1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심 의 종 류	심의결과	비 고
2015-024	동작구 노량진동 88호텔 신축공사 (노량진동 19-6번지 외 1필지)	㈜케이미트	㈜에이디엘이앤씨	신 규	보 완	동작구 (교육문화과)
2015-025	서울 소방행정타운 건립공사 (진관동 110-26 일원)	서울특별시 소방재난본부	㈜도시발전연구원	신 규	수정의결 (5건)	서울특별시 (소방재난본부)
2015-026	NICE그룹 본사사옥 재건축 (영등포구 은행로 17, 여의도동)	나이스인프라 주식회사	㈜도시미래종합 기술공사	신 규	수정의결 (2건)	영등포구 (건축과)
2015-021	올림픽로 지구단위계획 (잠실광역중심 제1,2지구)	송파구	㈜교통물류연구원	신 규	보 완	송파구 (도시계획과)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 동작구 노량진동 88호텔 신축공사

□ 심의일시 : 2015. 5. 26(화) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 5,311.00㎡(건축연면적 27,209.23㎡)

○ 사업기간 : 2015년~2018년

○ 사  업  자 : ㈜케이미트

○ 수립대행자 : ㈜에이디엘이앤씨

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ drop zone 회차구간 및 출구는 차량의 상충을 최소할 수 있는 진출입동선을 제시할 것 - 택시 및 버스하차장 위치 변경 재검토 등(권고) ○ 「노량진 수산물 도매시장 현대화사업」 교통영향분석 개선대책 진출입동선안과 비교 검토하고 수협중앙회와 협의하여 수협부지 도로이용에 대한 명확한 근거를 제시할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 서울 소방행정타운 건립공사

□ 심의일시 : 2015. 5. 26(화) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 48,950.10㎡(건축연면적 25,113.44㎡)

○ 사업기간 : 2015년~2018년

○ 사  업  자 : 서울특별시 소방재난본부

○ 수립대행자 : ㈜도시발전연구원

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 후생부출입구 주차장 진입부 및 회전부 폭원을 최대한 확보할것 ○ A-A’ 단면은 보도를 양측으로 조성하여 보도를 확보할 것 ○ 부출입구 하단부 지상주차장 6면의 진출입구는 남측으로 변경할 것 ○ 주출입구에서 노면마킹을 1차로는 좌회전전용 2차로는 우회전전용으로 수정할 것 ○ 대형주차장의 경우 진출시의 안전을 확보하도록 주차장 내부를 재설계할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : NICE그룹 본사사옥 재건축

□ 심의일시 : 2015. 5. 26(화) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 2,440.00㎡(건축연면적 26,785.30㎡)

○ 사업기간 : 2015 ~ 2017년

○ 사  업  자 : 나이스인프라 주식회사

○ 수립대행자 : ㈜도시미래종합기술공사

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 지하3층 조업주차면 위치를 조정할 것 ○ 지하주차장 층고높이가 조업차량의 진출입이 가능한지 재확인할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 올림픽로 지구단위계획

□ 심의일시 : 2015. 5. 26(화) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 1,226,750㎡

○ 사업기간 : 2015년~2025년

○ 사  업  자 : 송파구

○ 수립대행자 : ㈜교통물류연구원

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 폭4m 양방통행 도로는 일방통행으로 재검토할 것 ○ 폭의 변화가 있는 이면도로(폭 : 4~6m)는 일정한 폭이 확보될 수 있도록 조정할 것 ○ 석천호수로 횡단보도 위치를 일관성 있게 조정할 것 ○ 불합리한 교차로는 전면적으로 재수정할 것 - 2구역 B지점, 도곡로 앞 교차지점, 올림픽로와의 교차로 지점 포함 ○ 신호체계는 좌회전과 직진을 분리하는 운영방안을 제시할 것 - 필요시 교차로 기하구조 개선 ○ ALL-RED를 보행전용 현시로 수정할 것 - 모든 교차로의 보행전용 현시는 삭제할 것 ○ 사업구역 외 석촌호수 사거리 하단블럭의 일방통행 체계를 재검토할 것 ○ 올림픽공원 남4문 교차로 면적을 축소할 것 ○ 송파구청 사거리의 2중 정지선은 삭제할 것 ○ 관광버스 주정차 대책을 구체적으로 제시할 것 ○ 사업지내 공영주차장 확보계획을 수립할 것 ○ 단기시행할 수 있는 것은 빠른 시일내 시행할 수 있도록 시행시기를 구체화하여 제시할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)