좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 4. 21(화). 10:00 ~ 13:30
신청내용	오동근린공원 공원등 개선사업
신청기관	강북구 푸른도시과
심의번호	20–6(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. 완공 후에는 준공 사진을 제출하시기 바랍니다. - 공원의 산책로, 진입로의 경우 공원의 장소를 고려하여 상향광속을 억제하면서 하향 확산형 조명기구를 적용하시고 - 주변 산림지역(생태적)을 고려하여 색온도는 3,000k~3,500k로 권장 합니다.