좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 22(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	명주근린공원 공원등 재정비 사업
신청기관	서초구 공원녹지과
심의번호	8–4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좁은 보행로임을 감안하여 공원등의 암의 길이를 줄이는 것을 권장합니다. - 안전 및 미관을 고려해 등주 베이스 부분의 지중화를 권장합니다. - 컷오프형 등기구 설치로 인해 공원 내 어두운 지역이 발생하지 않도록 검토 후 설치하여 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.