좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 4. 28(화). 09:30 ~ 13:30
신청내용	영등포구 공원등 개량공사(동심,신우 어린이공원)
신청기관	영등포구 푸른도시과
심의번호	21– 2(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 공원의 특성을 고려한 조명기구 선정이 필요하며 색온도는 3,000k로 검토하여 설치하시기 바랍니다.