제9차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 회의록

2012.  5

서 울 특 별 시

(도시교통본부)

｢제9차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 31(목) 15:00 ~ □ 장 소 : 서울시청 1동 13층 소회의실② □ 참 석 : 9명(관계공무원: 2명, 위촉직: 7명) - 관계공무원 : 교통운영과장, 교통시설운영계장 - 위촉직 : 김홍상 위원, 이종은 위원, 남승석 위원, 권재근 위원, 서태문 위원, 박상섭 위원, 정필현 위원 □ 안 건 1. 장지교삼거리입체화 건설공사 2. 은평3지구 A공구 기반시설공사 중 통일로 횡단 우수암거 증설공사 3. 노원고등학교~한전노원지점간송배수관정비공사 4. 경의선(용산~문산) 복선전철공사(1공구 원효로) 5. 방학교 하부횡단 지중설비 이설공사 6. 고대삼거리~고산자교간 배수관 부설공사 7. 관악산저류조 설치공사(강남순혼로(6-1공구) 8. 공항로등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사

□ 주요발언 내용

<장지교삼거리입체화 건설공사>

○ 2단계 도로구간 복공판에 작업구를 만들지말고 도로외측 작업구를 통해서만 공사를 시행하기 바람

○ 2단계 점용구간 가각부분을 완만하게 처리하기 바람제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

○ 2단계 3차로 운영을 위하여 라바콘 설치를 위한 처리 방안

○ 현장상황을 실시간으로 파악할 수 있도록 Wibro Network System(광대역통신망)을 이용한 CCTV를 공사 착공과 동시에 설치하고, 교통운영과에 운영중인 CCTV모니터링 시스템에 연계시켜 현장현황이 표출되도록 하기 바람

<은평3지구 A공구 기반시설공사 중 통일로 횡단 우수암거 증설공사>

○ 복공판 설치 방향을 PC박스방향이 아닌 차로진행방향으로 설치하는 방안을 검토하기 바람

○ 전단계에 걸처 직진차로의 선형 및 차로 유지방안을 제시하기 바람

○ 11단계 좌회전 교통량을 추가제시하기 바람

<노원고등학교~한전노원지점간송배수관정비공사>

○ 공사시작시간을 24:00로 늦추는 방안을 검토하기 바람

<경의선(용산~문산) 복선전철공사(1공구 원효로)>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

<방학교 하부횡단 지중설비 이설공사>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

<고대삼거리~고산자교간 배수관 부설공사>

○ 공사시작시간을 23:00로 늦추는 방안을 검토하기 바람

○ 3~4단계(교량구간) 사이 불필요한 작업구를 없애고 작업구를  공사에 적절한 위치로 수정하기 바람

○ 전단계에 걸쳐 양방향 직진 2개차로 이상 확보하는 방안을 제시하기 바람

○ 본공사 반대편 구간에 시행한 공사에 대한 정보를 기재하가 바람

<관악산저류조 설치공사(강남순혼로(6-1공구)>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

<공항로등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

□ 심의 결과

○ 장지교삼거리입체화 건설공사 : 조건부 시행

○ 은평3지구 A공구 기반시설공사 중 통일로 횡단 우수암거 증설공사 : 재심의

○ 노원고등학교~한전노원지점간송배수관정비공사 : 조건부 시행

○ 경의선(용산~문산) 복선전철공사(1공구 원효로) : 원안가결

○ 방학교 하부횡단 지중설비 이설공사 : 원안가결

○ 고대삼거리~고산자교간 배수관 부설공사 : 조건부 시행

○ 관악산저류조 설치공사(강남순혼로(6-1공구) : 원안가결

○ 공항로등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사 : 원안가결