내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시재난안전대책본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제9호 태풍 "찬홈" 북상대비 사전 시설물 안전점검 등 예방 철저

1. 제9호 태풍 “찬홈” 이 현재 괌 서북서쪽 약 800km 부근 해상에서 북상중이므로 태풍 및 비 피해가 발생되지 않도록 재해대책 사전예방 활동에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

2. 제9호 태풍 “찬홈” 은 현재 중형 태풍이나 점차 세력을 확장하고 있으며 한반도에 영향을 줄 가능성이 있음에 따라 사전대비에 만전을 기하여 주시기 바라며,

특히 바람의 영향을 받아 옥외광고물 탈락, 건축물 가림막 붕괴, 도로변 토사 등으로 인해 하수관거와 빗물받이 등이 막혀 배수소통에 지장이 초래될 수 있으므로, 빗물받이 청소 등 시설물 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사전대비 조치사항

- 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치

- 취약지역 주민에 대한 홍보철저(공무원 돌봄서비스 연계)

- 시설물(펌프장, 수문, 지하차도 등) 관리자 정위치 근무 및 가동(준비) 철저

- 하천내(둔치공원, 주차장 등) 시설물 대피 등 안전관리, 유수소통 지장물 반출

- 지하철의 환기구 및 출입구의 우수유입 방지

- 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검

- 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수를 예방

(빗물받이 관리책임 공무원 및 환경미화원 배치)

- 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지

- 공사장 등 토사유출로 인하여 빗물받이가 막히지 않도록 사전조치.

- 하천 및 주변공사장 안전점검

- 강풍에 의한 크레인, 가시설, 가림막 붕괴 사전점검 조치

3. 아울러, 태풍의 진행경로에 따라, 위기관리 실무부서, 자치구 부구청장 회의를 통해 준비사항 등을 점검할 계획에 있음을 알려드리오니 점검추진사항 사전정리 및 대응계획 수립에 철저를 기하시기 바랍니다.(점검사항은 9일한 제출완료)

붙임 : 1. 9호 태풍 찬홈 북상현황 1부.

2. 태풍대비 점검결과 1부. 끝.

	서울특별시재난안전대책본부장
수신자	서구 재대본1-25,수방상황실1-25,위기관리 실무부서,서 울 특 별 시 장(도로시설과장),서 울 특 별 시 장(교량안전과장),서구1-25,서사01-39,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서상수1-39,서울시투자출연기관,용산구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),금천구청장(치수과장)
주무관			수방총괄팀장			수방총괄반장
협조자	주무관
시행	서울특별시재난안전대책본부-342	(	2015.7.3.	)	접수	시설과-3945	(	2015.7.4.	)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/
전화	2133-3863	/전송	2133-1044	/	kim9942@seoul.go.kr	/	대시민공개