제907차 기술용역 타당성심사 결과

□ 건    명 : 수서지하차도 정밀점검용역

□ 심 사 일 : 2015. 8. 24.

□ 요청부서 : 시설관리공단 도로시설처

□ 사업개요

❍ 용 역 비 : 21,743,000원

❍ 용역기간 : 2016. 4. ~ 2016. 8.

❍ 사업규모 : 지하차도 90m, 옹벽 445m

□ 심사결과 : 부적정

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] █ 대 상 □ 미대상	◦ 수서지하차도는 법정외 시설물로 2014년 외주 용역 정밀점검(B등급)을 실시하여 ‘시설물 정밀점검 등 기술용역 자체시행 강화(부시장 방침, ‘14.10.13.)’에 따라 금회는 자체점검 실시 바람.
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	-
3. 조건부여 이행 확인사항 - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등	-
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	-
5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연‧중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	-