서울특별시 동부공원녹지사업소 문서번호 : 공원운영과 - 2016. 5. . 수 신 : 서울지방조달청장 발신 : 서울특별시 동부공원녹지사업소장 조 달 요 청 서
①요청번호				②접수번호					③우편번호		133-110
④수요기관 번 호		61130446		⑤주 소			서울시 동작구 여의대방로 20길 33
⑥회 계 명		일반회계		⑦대금총액			금18,378,690원
보라매공원 현장근로자 근로환경 개선 공사에 필요한 아래 물품을 조달요청 하오며, 대금은 귀청 고지서에 의거 기일내에 납부하겠음.
⑧ 일련 번호	⑨ 정부물품 분류번호 (물품식별번호)	⑩물 품	⑪규 격	⑫ 단위	⑬ 수량	⑭추산단가		수요 기일		납 품 장 소
						⑮추산금액
1	40101806 (22713562)	전기히트펌프	AM100FXVHHH1, 냉방29/난방32.6㎾	대	1	4,829,000		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						4,829,000
2	40101787 (22861572)	히트펌프용 실내기	AM032FN1DBH1PP, 냉방3.2/난방3.6㎾	대	1	441,000		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						441,000
3	40101787 (22861622)	히트펌프용 실내기	AM040FN1DBH1PP, 냉방4.0/난방4.5㎾	대	6	485,000		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						2,910,000
4	40101787 (22724061)	히트펌프용 실내기	AWR-WE10N, 룸 컨트롤러,	대	7	48,500		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						339,500
5	40101787 (22724063)	히트펌프용 실내기	ACM-A202DN 중앙제어기	대	1	112,900		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						112,900
6	40101787 (22724063)	히트펌프용 실내기	냉난방기용 Y분기관 설치	개	6	52,100		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						312,600
7	72151299 (21567236)	냉난방공조공사	가변형 히트펌프 냉난방기 설치	식	7	588,700		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						4,120,900
8	72151299 (10061680)	냉난방공조공사	냉매관 및 설치 평균 Φ12.7mm, 1m당	m	128	6,000		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						768,000
9	72151299 (10061682)	냉난방공조공사	냉매관 및 설치 평균 Φ15.88mm, 1m당	m	96	7,080		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						679,680
10	72151299 (10061684)	냉난방공조공사	냉매관 및 설치 평균 Φ20mm, 1m당	m	82	8,600		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						705,200
11	72151299 (20373322)	냉난방공조공사	냉난방용 PVC드레인관 설치 Φ32mm, 1m당	m	134	6,000		납품요구일로부터 60일		보라매공원
						804,000

⑧ 일련 번호	⑨ 정부물품 분류번호 (물품식별번호)	⑩물 품	⑪규 격	⑫ 단위	⑬ 수량	⑭추산단가	수요 기일	납 품 장 소
						⑮추산금액
12	72151299 (22723642)	냉난방공조공사	실내기 실외기간 통신케이블 및 CD관 설치	m	140	6,400	납품요구일로부터 60일	보라매공원
						896,000
13	72151299 (10061686)	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용 전선및전선관설치	m	70	6,400	납품요구일로부터 60일	보라매공원
						448,000
14	72151299 (10061688)	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용 전선및전선관설치	m	70	6,400	납품요구일로부터 60일	보라매공원
						448,000
15	72151299 (20912089)	냉난방공조공사	실외기노출배관 커버트레이너 설치	조	8	43,600	납품요구일로부터 60일	보라매공원
						348,800
16	40101806 (20912098)	전기히트펌프	받침대(부품) 평균990×830×130㎜	조	1	116,400	납품요구일로부터 60일	보라매공원
						116,400
	조달수수료				0.54%	18,279,980
						98,710
	합 계
						18,378,690