구매 물품 상세 내역

연번	품 명	규 격	물품식별번호	수 량	단가(원)	합계(원)
1	항온항습기	DAC-100UP-K	22724353	1	15,500,000	15,500,000

연번	품 명	규 격	물품식별번호	수 량	단가(원)	합계(원)
2	냉매배관설치	3.75Kw 듀얼용	21225242	80	50,000	4,000,000

연번	품 명	규 격	물품식별번호	수 량	단가(원)	합계(원)
3	급수배관설치	9.52mm	21654964	25	38,000	950,000

연번	규 격	규 격	물품식별번호	수 량	단가(원)	합계(원)
4	공기조절장치설치 크레인	25톤	21654963	1	290,000	290,000