조 달 물 품 구 매 요 구 서

수 신 : 건설총괄부장(분임경리관)                               발 신 : 설비부장

건 명	LED조명등기구 구매		물품수급 계획에 반영되어 있음
공 사 명	돈화문 국악예술당 건립 전기공사		물 품 출 납 원
회 계 명	도시개발특별회계	현 금
예 산 과 목	문화체육관광본부 문화정책과/문화도시 서울구현/문화기반시설조성/ 돈화문로 전통문화시설 건립/시설비 및 부대비/ 시설비
납 품 장 소	돈화문 국악예술당 건립공사 현장		예산추산필	물 품 대 : 33,097,900원 조달수수료 : 178,720원 계 : 33,276,620원
납 품 기 한	2015. 10. 16
감독자직·성명	공업(전기) 7급 유영선

번호	G2B 식별번호	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1	22752779	LED실내조명등	평판등 M바 LED55W	EA	44	173,000	7,612,000
2	22752773	〃	평판등 직부 LED50W	EA	6	170,000	1,020,000
3	22663227	〃	갓등 R.W LED30W	EA	18	124,000	2,232,000
4	22663228	〃	갓등 P.P LED30W	EA	13	129,000	1,677,000
5	22663229	〃	갓등 P.P LED20W	EA	8	120,000	960,000
6	22784007	〃	원형센서등 LED 10W	EA	12	70,000	840,000
7	22642012	LED다운라이트	다운라이트 LED 25W, 8	EA	189	93,000	17,577,000
8	22215419	벽부등	벽부 망형 EL 20W	EA	27	43,700	1,179,900
		계					33,097,900
		조달수수료	0.54%				178,720
		합 계					33,276,620
계약조건 : 현장하차도