□ 조달청 제3자단가 구입품목 현황

규격 및 제원						수량	용 도	설치 위치	비 고 (물품번호)
						1식	카메라 영상신호를 변환하여 양질의 화면표출 및 자료저장 기능	제어실	22754570
규 격	DS-5100MR(SVD1대, 카메라 1대)
						11	카메라	현장	22808974
규 격	스피트돔카메라 200만,30배,단방향,IR
						12	카메라 고정대	현장	22178336
규 격		현장별 별도 제작
						12	TCP/IP 네트워크 변환기	현장	21223319
규 격			5 PORT
						1	통합 변환기	제어실	21145120
규 격				24 PORT
						1	영상 분할모드 소프트 웨어	제어실	22476943
규 격				16CH
						1	자립형 랙	제어실	22572335
규 격				600*1200*750mm
						1	네트워크 장애관리	제어실	2275355
규 격					8CH