실험실 안전관리카드

□ 대 상 : 본관 1층(미생물검사과 조류실험실)

위 치	설치자	대 표 전화번호	구분	위험물	유해화학물	방사성
미생물검사과 (조류실험실)		02-3146-1700	종류	〇
			담당자	조은주, 김민정
			전화번호	02-3146-1783, 1786

□ 위 치 도

□ 전경사진 및 배치도

	조류실험실

□ 실험실 시약 종류 등 위험물 용량

동별	실단위	위험물		용량 (단위 표기)	용도	보관장소
		유별	품명
	조류 실험실	없음

□ 실험실 내 전기 ․ 전자장비

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
조류실험실	무균대	10	무균 조작
조류실험실	형광현미경	9	조류 관찰
조류실험실	역상현미경	10	조류 관찰
조류실험실	의료용효소분석기	10	세균군집 분석
조류실험실	화상분석시스템	9	조류 이미지 분석
조류실험실	냉장고	10	조류 시료 보관