<붙임2-1>

취·정수장 조류대응 및 장마철 재해 대비 특별 점검표

□ 시설명 : 뚝도아리수정수센터

□ 점검내용 및 점검결과

< 조류대응 관련 >

구 분	점검 내용	점검 결과
조류경보 발령 대응체계	설비 운영 및 점검 매뉴얼 비치 여부	이상없음
	정기 점검 및 유지보수 일지 작성 여부	이상없음
	교육계획 및 실시여부	조류경보발령 교육실시
	보고 및 비상소집 체계	이상없음
조류 유입시 비상 운영체계	분말활성탄 주입 위치 및 주입 장비 운영관리 적정성	이상없음
	응결, 응집시설 관리 실태(운영효율)	이상없음
	여과지 관리상태(역세척 주기 등)	이상없음
	정수지 체류시간 관리실태(C․T값 등)	이상없음
	탁도계 등 각종 계측기 유지관리 실태	이상없음
	배슬러지조, 배출수지 유지관리 실태	이상없음
약품설비	약품보관량	적정
	약품설비 및 보관상태의 적정성	적정
조류대책	이․취미물질 제거 방법의 적정성	적정
	조류발생시 초기대응책	이상없음
	조류발생시 장기대응책	이상없음

< 장마철 재해 대비 관련 >

단 계	점검내용	점검 결과
예방 및 대비	о 사고 대응 매뉴얼 비치 여부	이상없음
	о 사고대응 매뉴얼 숙달 여부(교육 등)	이상없음
	о 비상상황을 가정한 훈련 실시 여부	기 실시
	о 환경부 등 유관기관 및 직원 비상연락체계 정비여부	이상없음
	о 시설물 정기점검 등 적정 관리 여부	이상없음
대 응	о 징후 감시체계 적정성	이상없음
	о 신속․적절한 상황보고체계 적정성	이상없음
	о 비상시 대체수단․예비시설 마련 여부	이상없음
	о 원수·정수 수질분석 계획	이상없음
	о 대국민 홍보계획	-
	о 급수중단시 우선 중단 시나리오 마련 여부	이상없음
	о 비상급수 계획 마련 여부	이상없음
	о 비상급수 계획(급수차량 등) 적정성	이상없음
복구	о 긴급 복구계획마련 여부	이상없음
	о 긴급 복구계획 적정성(업체, 자재확보 등)	이상없음

□ 점검자 의견

취·정수장 조류대응 및 장마철 재해 대비 특별 점검결과 이상없음.

2015년  7월     일

점검자    뚝도아리수정수센터  정수과       공업6급  이금재(인) 뚝도아리수정수센터  정수시설과   시설7급  김종수(인)

확인자   뚝도아리수정수센터  정수시설과장           김효상(인)

<붙임3>

취·정수장 자체점검 결과 보고

시설명	점검일	점검결과	조치사항(계획)
뚝도아리수정수센터 취, 정수장 (2개소)	2015. 7. 8	이상없음