조명기구 측정장비

□ 조도계 사양

❍ 정밀급의 경우 ±3%, 일반형 AA급의 경우 표시값의 ±4%이내

CL-500A		T-10MA
장비업체	Minolta, Testo 등
가격	약 100 – 500만원 사이
휴대성	PC가 불필요한 휴대용 계측기
측정속도	고속측정 가능

□ 휘도계 사양

점휘도계(CS-200)			면휘도계
장비업체		Minolta, Teckno team 등
가격		약 3000 – 7000만원 사이
특이사항		고가이며, 분석프로그램 필요, 측정 후 별도 분석이 필요
주요 특징	면휘도계	휘도 및 균일도 검사 LCD, OLED 부품의 전광특성검사
	점휘도계	각종 광원의 휘도, 색도 평가 및 균일성 평가 콘트라스트, 감마 특성 평가 저휘도에서 고휘도까지 광범위한 측정 가능