[붙임 1]

보수·정비대상 시설(구조)물 전수조사 결과

[처리장명 : 제3처리장]						(작성예)
연번	대상시설물	품 명 (위치)	개 소	악취발생사유	보수방법	소요예산 (천원)
1	농축조	FRP덮개	2	덮개파손 및 틈새발생	신품으로 교체	200
2	탈수실	출입문	1	노후화로 인한 비틀림	신품으로 교체	300
3	침사지	침사지 FRP 덮개	2	점검창 파손	FRP덮개 교체	1000
4	침사지	침사지 탈취배관마감	3	바닥 배수로 틈새 발생	SUS덮개 제작 설치	300

작성자 :            (인)