2015년 5월 복개하천 및 차집관거 가스농도 조사결과(메탄)

※ 검출농도 0.001% 미만은 0으로 표기                           (메탄 폭발범위 : 5~15%)

구분	하 천 명		조 사 지 점	조사 결과 (10-2%)	관리기관
				5월
복개하천	1	봉천천	은천동 동광교회 인근복개도로	0	남부도로사업소
	2	면목천	면목3동 파출소앞 공원	0	성동도로사업소
	3	가오천	강북중앞 노상공영주차장	0.1	강북구 안전치수과
	4	대동천	수유2동 어린이집앞	0.5
	5	도림천	신림현대(아)교차로 인근 육교밑	1.3	관악구 치수과
	6	전농천①	답십리1동 신한은행 앞	0.1	동대문구 안전치수과
	7	전농천②	용답동182-9 서울교육문화센터앞	0	성동구 안전치수과
	8	대방천	상도3동 주민센터앞	0.4	동작구 안전치수과
	9	봉원천	마포구 창전삼거리(이랜드앞)	0.2	마포구 치수과
	10	성북천	한성대역 로터리 인근	0	성북구 안전치수과
	11	반포천①	서초구 서원초등학교인근	0.1	서초구 안전치수과
	12	녹번천	녹번동 이-마트 앞	0	은평구 안전치수과
	13	불광천	지하철 구산역 앞	0.2
	14	욱 천	서울역 서부역사	0	용산구 안전치수과
차집관거	15	한강 본류	합정동 망원선착장	0	난지물재생센터
	16	청계천①	장통교 좌안 하나은행앞 배기변	2.8	중랑물재생센터
	17	청계천②	마전교 우안 멀티폴	3.0
	18	청계천③	고산자교 우안 멀티폴	2.4
	19	백운동천	자하문로 파파이스 건물 앞	0
	20	묵동천(우안)	중랑구 묵동 근린공원 내	2.3
	21	고덕천(우안)	강동구자원순환센터측 하류	0	탄천물재생센터
	22	양재천(우안)	대치교 밑(남서울가스충전소측)	0
	23	한강 본류	천호대교 한강공원법면(농구장인근)	0.4
	24	반포천②	이수로터리밑 차집관거	2.2	서남물재생센터
	25	안양천(좌안)	지하철1호선 구일역 밑	1.4
	26	안양천(우안)	양화교밑 한강합류점	8.8
	27	한강 본류	여의하류 인터체인지	0
	28	*****	***************	25.0
	29	구로공구상가내	A-C블록 1동(진공펌프) 앞	0.7
	30	구로공구상가뒤	경인로51길 104삼부자동차앞	0.9