<지적내용 사진> : 북서울꿈의숲

사진번호	1	지적분야	안전	사진번호	2	지적분야	안전
지적내용	문화광장 내 볼 프라자 가는 길의 산책 데크 일부 파손으로 보행 시민들이 발이 걸려서 넘어질 우려가 있으므로 재시공 필요함.			지적내용	정문 주차장 입구 오른편 산책로 보도 상에 건축자재를 야적하여 시민들의 안전에 위험 하므로 다른 곳으로 이동하거나 안전펜스 설치 필요함.

사진번호	3	지적분야	안전	사진번호	4	지적분야	안전
지적내용	아이들이 많이 붐비는 공원 안에 재활용센터가 위치하여 청소차량이 수시로 출입하나 견고한 출입문이 없고, 일과시간 중 센터가 상시 개방되어 아동 안전관리 대책 수립이 필요함.			지적내용	매점 근처 재활용 분리수거함 주변으로 생활 폐가구가 버려져있어 매점을 이용하는 어린이 들의 안전이 위험하므로 정비 후 배출 자에 대한 철저한 교육이 필요함.

<지적내용 사진>

사진번호	5	지적분야	시설물관리운영	사진번호	6	지적분야	시설물관리운영
지적내용	방문자센터 방재실 검검 결과, 지난 2014.6.24.(화) 16:00경 낙뢰로 인해 운영중인 CCTV 33대중에서 17대가 장애를 일으켜 작동불량 상태임			지적내용	우천 낙뢰시 전자기기가 자주 에러를 일으키는 것으로 확인되고 있는바 이에 대응하여 업체와 향후 계약조건에 비상대응 분야 추가검토 필요함. ※늑장 대응 시 차기계약 불이익 등