지붕층(캣워크) 전기공사 폐자재 등 조치결과

공사명 : 장충체육관 리모델링 전기공사                                               (2015.01.14.)

점검결과	조치결과	점검결과	조치결과
캐이블타이		음료통, 전선, 파레트 잔재
철선		안전모
드라이버 및 트레이덮개		소화기 고정 요함
자재 포장지 등		폐자재
폐전선		전선 및 전선관
폐목재		전선 및 폐목재 (파레트 추정)
폐전선		비닐 포장지 잔해
전선관		전선관 및 전선
로프 방치		박스 및 철선
전선		전선테이프
전선관		용접 보강 요함
소방배관 다리 걸림 (색상 표시 등 요함)		소화기 고정 요함