▢ 음수대 관리 조치 결과 및 계획

연번	공원명	음수대 위치	지적사항	조치결과 및 계획	비 고
1	시민의숲	윤봉길동상 앞	아연도 부속사용 음수대 교체	시민의숲 재조성사업시 반영요구
2	시민의숲	전체	내부배관연장 100m이상	시민의숲 재조성사업시 반영요구
3	시민의숲	세족장 앞	수도꼭지 고장	교체완료
4	천호공원	공원입구	수도꼭지 고장	교체완료
5	천호공원	농구장 앞	수도꼭지 고장	교체완료

▢ 조치결과 사진

천호공원 1	천호공원 1
시민의숲