감사결과(행정․재정상)처분요구사항 조치결과

□ 기관(부서)명 : 양재119안전센터

연번	제 목	처분종류	처분요구사항	조치계획 및 결과	조치여부	증빙 자료	비고
1	○소방용수시설 관리 및 조사결과 보고 부적정 (비상소화장치 1호)	시정	○함전면 사용안내문 스티커 훼손 ○비상소화장치 사용법 스티커 훼손	○양재119안전센터-141 (2016.1.10.) : 계획	조치완료	증1
2	○소방용수시설 관리 및 조사결과 보고 부적정 (비상소화장치 2호)	시정	○함내 구리스 적재 안됨 ○함내 지렛대 적재 안됨 ○함 전면 사용안내문 스티커 훼손 ○함 전면 주차금지, 기관명 표시 훼손	○양재119안전센터-141 (2016.1.10.) : 계획	조치완료	증2