조치결과 보고서

배수지명 : 공릉배수지(5지)

NO	지적사항	조치결과(계획)	완료일자 (추진일정)	비 고
1	집수정 임시난간 설치 필요	설치 완료	2020.11.04

사   진   대   지

사 진 설 명	전) 집수정 난간 설치 전
사 진 설 명	후) 집수정 난간 설치 후