감사결과(행정․재정상)처분요구사항 조치결과

수락119안전센터

연번	제 목	처분종류	처분요구사항	조치계획 및 결과	시정 조치여부	증빙자료	비고 (처분번호)
1	소방용수시서설 관리 카드 관리 소홀	시정	○ 시정조치 ○ 유사사례 방지를 위한 직원교육	○계획문서 : 수락안전센터 -5389(2013.12.23.) ○결과문서 : 수락안전센터 -100(2014. 1. 8.)	조치완료		13
2	비상소화장치 관리 유지 부적정	시정	○ 시정조치 ○ 유사사례 방지를 위한 직원교육	○계획문서 : 수락안전센터 -5389(2013.12.23.) ○결과문서 : 수락안전센터 -100(2014. 1. 8.)	조치완료		14
3
4

※ 조치결과에 대한 증빙자료 화면캡쳐 등 저용량 저장 문서에 첨부

직무교육 관련 결과

교 육 일 시	2회		교 육 인 원	총 23명		교 육 장 소	사무실		교 관	센터장. 소호영
	2013.12.23.(월) 17:00~			12명
	2013.12.24.(화) 10:00~			10명
교육 미 참석자 조치사항		위.이병훈(지원근무) : 문서공람 및 지적사항, 교육내용 개인 이메일 발송 등
교 육 내 용	○ 소방행정정보시스템 관리카드 기록 유지 철저 ○ 비상소화장치 소화전 위치표시판 설치
교 육 사 진

감사지적사항 조치(시정) 결과

관리번호	비소 5-5호
지적내용	비상소화장치 관리·유지 부적정
시정내용	위치표시 부착
관리번호		비상소화장치 (5-5호)
지적내용		비상소화장치(5-5호) 소화전 위치표시 약도 미부착
시정내용		착

[증빙자료]	시정내용	소방용수 관리카드 수정 (소화전 항목 – 각형→원형)