감사결과 처분요구사항 조치결과

□ 감 사 명 : 소방재난본부 종합감사

□ 대상기관 : 강서소방서

□ 감사기간 : 2014. 08. 31.(월) ~ 09. 11.(금)

□ 감 사 자 : 감사팀장 외 5명

□ 조치결과

구 분		처분요구	조치완료	진행 중	미조치 등
행정상		10	10 건	0건	0 건
현지조치		4 건	4 건	0 건	0 건
재정상		건 원	건 원	건 원	건 원
신분상		명	명	명	명
유형	징계	명	명	명	명
	훈계	명	명	명	명
	주의	명	명	명	명
	교육	명	명	명	명
제도개선		건	건	건	건
수범사례		건	건	건	건
기 타

감사결과(행정상)처분요구사항 조치결과

□ 기관(부서)명 : 강서소방서 예방과

연번	제 목	처분종류	처분요구사항	조치계획 및 결과	조치여부	증빙 자료	비고
1	○소방시설공사 상주감리 업무 소홀	시정	○소방공사 상주감리 방법 안내문 발송	○예방과-20432 (2015.11.4.) ○예방과-20924 (2015.11.11.)	조치완료	증1	처분번호 18
2	○대형공사장 및 전통시장 화재예방 순찰 결략	주의	○관련자 교육 실시	○예방과-20432 (2015.11.4.) ○소방행정과-14804 (2015.12.2.)	조치완료	증2	처분번호 19
3	○건축허가 비동의 대상 도서검토 부적정	시정	○자동화재탐지설비 감지기 및 피난구 유도등 적정 설치하도록 시정명령 ○관련자 교육 실시	○예방과-20432 (2015.11.4.) ○예방과-22692 (2015.12.4.) ○예방과-23327 (2015.12.14.)	조치완료	증3	처분번호 20
4	○방염시험실 일일 점검부 미 작성	주의	○일일점검부 작성 ○관련자 교육 실시	○예방과-20432 (2015.11.4.) ○예방과-22692 (2015.12.4.) ○소방행정과-14804 (2015.12.2.)	조치완료	증4	처분번호 21

연번	제 목	처분종류	처분요구사항	조치계획 및 결과	조치여부	증빙 자료	비고
5	○2015년 예방소방행정통계 자료조사 부적정 - 소방안전관리 대상 부적정 관리대상 3개 - 중복대상 6개	시정	○소방안전관리대상 등급조정 3개 대상 ○특정소방대상물 중복 6개 대상	○예방과-20988(2015.11.12.) 3개 대상 소방안전관리 등급 조정 및 6개 대상중 중복 3개 대상 삭제처리	조치완료 (119행정정보시스템 상 자료 정비완료)	증5	처분번호 17
6	○소방시설 등 종합정밀점검 업무처리 부적정 - 2014년 화곡제2전력구 연면적 관리 부적정 및 종합정밀점검 안내 미실시	시정	○119행정정보시스템에 연면적 정보 수정 (297㎡→1,208㎡) ○2015년 종합정밀점검 실시 안내문 발송	○예방과-20531(2015.11.5.) ○예방과-11382(2015.6.30.) 종합정밀점검안내문 발송 -기 조치완료	조치완료 (119행정정보시스템 상 자료 정비, 종합정밀점검 안내문 발송)	증6	처분번호 22
7	○다중이용업소 완비증명 서류검토 부적정 - 2개 대상 방염서류 검토 부적정 6개 대상 서류검토 부적정	주의	○관련자 교육 및 지도감독 철저	○예방과-21679(2015.11.23.) 검사지도팀 전원에 다중이용업소 완비증명 발급 관련 교육실시	조치완료 (검사지도팀 전원에 직무교육 실시)	증7	처분번호 23
8	○다중이용업소 안전시설 등 완비증명 발급 부적정	시정	○유니넷PC 옥내소화전 등 안전시설 위치부적정 ○에빠또 강서 목재부분 방염처리 확인불가 ○SBS노래노래 유도등 적응불량, 수동영상음향차단장치 1개소 불량	○예방과-21679(2015.11.23.) 다중이용업소 완비증명 발급 교육 ○예방과-22640(2015.12.3.) 유니넷PC 조치명령 결과확인 ○예방과-22087(2015.11.26.) 에빠또 강서 방염성적교부 및 완비증명서 재발급 ○예방과-19602(2015.10.22.) SBS노래노래 완비증명서 신규 발급(제2015-120호)	조치완료 (조치명령 및 결과확인, 방염후처리 및 완비증명서 재발급, SBS노래노래 완비증명 신규발급)	증8	처분번호 24

연번	제 목	처분종류	처분요구사항	조치계획 및 결과	조치여부	증빙 자료	비고
9	○화재발생 특정소방대상물 관리 소홀	시정	○2013.6.24. 15:23 인터라켄PC방(공항대로 351-21) 다중이요업소 화재발생 대상에 대한 사후 현장확인 미실시	○예방과-18281(2015.10.5.) ○예방과-18643(2015.10.9.)	조치완료 (화재발생 다중이용업소 현장방문 지도 실시)	증9	처분번호 29
10	○다중이용업소 안전관리 등 유지·관리 부적정 - 귀빈노래광장(단란주점, 강서로5나길 104 화곡동)	현지조치사항	○방염소파 2개를 제외한 모든 제품 방염 미처리(확장부분 포함) ○홀 부분은 룸으로 확장하였고, 영업장 면적 확장함(룸1→룸4) ○피난유도선 제거함(제어기포함) ○비상구 부분 구조변경 ○수동영상음향 차단장치 제거함	○예방과-20058 (2015.10.29.) 소방관계법령 위반사실 보고서 ○예방과-20304 (2015.11.02.) 관계기관 통보	조치완료 (과태료부과, 기관통보, 원상복구 완료 확인)	증10
11	○다중이용업소 안전관리 등 유지·관리 부적정 - 칸소네(노래연습장, 공항대로46길 65 화곡동)	현지조치사항	○1,5,7,8,10~13호실 소파 방염 미처리 제품 사용	○예방과-19015 (2015.10.15.) 소방관계법령 위반사실 보고서	조치완료 (과태료부과, 원상복구 완료 확인)	증11
12	○다중이용업소 안전관리 등 유지·관리 부적정 - 태영(단란주점, 강서로7길 31 화곡동)	현지조치사항	○품 구획변경(룸1개→룸2개) ○피난유도선 탈락(전체)	○예방과-19016 (2015.10.15.) 소방관계법령 위반사실 보고서 ○예방과-20304 (2015.11.02.) 관계기관 통보 ○예방과-20699 (2015.11.9.) 다중이용업소 조치명령서	조치완료 (과태료부과,기관통보) 조치완료 (조치명령결과 확인완료 및 완비증명 재발급처리)	증12
13	○다중이용업소 안전관리 등 유지·관리 부적정 - 팬더(단란주점, 화곡로 322 화곡동)	현지조치사항	○홀부분 구획하여 품으로 사용(룸4개→룸5개)	○예방과-18916 (2015.10.14.) 소방관계법령 위반사실 보고서 ○예방과-20304 (2015.11.02.) 관계기관 통보	조치완료 (과태료부과,기관통보, 원상복구 완료확인)	증13

연번	제 목	처분종류	처분요구사항	조치계획 및 결과	조치여부	증빙 자료	비고
14	○위험물제소소 등 소방검사 부적정	시정	○위험물 지하탱크 14개소 중 1~12번 누유점검 경보장치 전기시설 불량	○예방과-23053(2015.12.10.) ○예방과-23235(2015.12.11.)	조치완료	증14	처분번호 26