감사결과(행정상)처분요구사항 조치결과

□ 기관(부서)명 : 시흥119안전센터

연번	제 목	처분종류	처분요구사항	조치계획 및 결과	조치여부	증빙 자료	비고
1	소화기 압력 부족	시정	소화기 교체	처분요구시 즉시시정 소화기교체	즉시 조치완료	사진
2
3
4
5