■ 협의의견

관계기관	협 의 의 견	조 치 결 과	비고
서울특별시 난지물재생센터	(1) 신설 오수간선관로를 차집관로에 연결시 차집관로 용량 초과 여부를 검토하여 주시기 바랍니다. (2) 유입유량을 확인 할수 있도록 계획 수립하여 제출하여 주시기 바랍니다 (3) 불순물 등이 유입되지 않도록 대책 수립하여 제출하여 주시기 바랍니다. (4) 하수관거 접안 부위등에 맨홀 설치 하여 주시기 바랍니다.(맨홀 규격 등 관련자료 별도 협의)	(1) 차집관로 용량 검토 하였음 (2) 계획 수립 하였음 (3) 대책 수립 하였음 (4) 추가맨홀 설치	붙임자료 참고