▢ ‘14 풍수해대비 교차점검 지적사항 조치현황

탈수기동 세정수 공급펌프 전동기 단자함 뚜껑 불량(전)	탈수기동 세정수 공급펌프 전동기 단자함 뚜껑 불량 정비완료(후)
본관 변전실 판넬 연결핀 불량(이탈) (전)	본관 변전실 판넬 연결핀 이탈 정비완료(후)