조치명령내용[8호선암사역]

설비명	지적내용 및 조치사항	NFSC (화재안전기준)
소화 설비	◈ 지하1층 여직원휴게실 내 출입문 바로앞(중앙1개) ⇒ 설치요함	NFSC 103