조 치 명 령 서(둔촌동 하이츠 상가)

소방시설	조 치 명 령 내 용	조치내용	조치기한	관계 법령의 규 정
소화설비	*소화전 배관내 방수압력 세팅불량 -지하1층 기계실내	정비요함	2016. 07.25.	옥내소화전설비의 화재안전기준 제5조,6조
	*소화전 충압펌프 충압불량 -지하1층 기계실	정비요함
	*소화전 주펌프 누수 -지하1층 기계실	정비요함