- 조치명령서 대상 확인점검 계획 -

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
안효직 건물	서울시 금천구 남부순환로 126길 15	2014. 05.28.	2014. 06.14.	○ 1층 비상경보설비 발신기 누름버튼 커버 정비 ○ 3층 비상경보설비 발신기 위치 표시등 점등 조치	2014. 6.19.	위.신복교 위.이시행
프랑세즈제과건물	서울시 금천구 남부순환로 1392	2014. 05.28.	2014. 06.14.	○ 각층 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치 ○ 2층 비상경보설비 발신기 누름스위치 정비 ○ 2층 비상경보설비 경종 정비	2014. 6.19.
복된믿음교회건물	서울시 금천구 문성로 18 문성APT	2014. 05.28.	2014. 06.14.	○ 각층 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치 ○ 각층 비상경보설비 발신기 누름버튼 보호판 정비 ○ 각층 계단통로 유도등 점등 조치	2014. 6.19.
우리교회 건물	서울시 금천구 독산로 108길 10	2014. 05.28.	2014. 06.14.	○ 각층 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치	2014. 6.19.