【첨부 3] 조치명령 전 관계인 개선 사항 (129. 심상용)

조치명령 前 관계인 개선 사항
분야	조사결과 불량내역	조치결과(증빙서류 또는 사진)
건축
소방	· 각층 계단참 방수구함 수관 65A 2본, 관창 65A 1개 비치요함
	· 1층 수신기반 E/L실 화재표시등 오작동 정비 요함
전기
가스
기타 (권고사항)

※ (작성방법) 지적사항 건별로 증빙서류 또는 사진을 첨부할 것