【첨부 3] 조치명령 전 관계인 개선 사항 (161. 문화빌딩)

조치명령 前 관계인 개선 사항
분야	조사결과 불량내역	조치결과(증빙서류 또는 사진)
건축
소방	· 지하1층 로뎀나무 음식점 유도등 점등불량, 정비요함
	· 지상2층 허수아비 카레 음식점 소화기 연도경과, 교체요함
전기
가스
기타 (권고사항)

※ (작성방법) 지적사항 건별로 증빙서류 또는 사진을 첨부할 것