*문서번호 : 예방과-0000

조치명령 도래대상 점검확인서(  빌딩)

□ 대 상 명 :     빌딩               □ 확인일시 : 2014. 2. 19. (수) 13:00

□ 위    치 : 남부순환로 000         □ 확인자 : 소방위 000, 소방사 000

□ 대 표 자 : 000(연락처)            □ 건물구조 : 연면적 0,000㎡ 0/0 층

□ 명령번호 : 예방과-                □ 검사구분 : 비상구, 추석절특별조사 조치명령 확인검사 등

시 정 명 령 내 용	법적근거	기 간	확인결과	비고
- 자동화재탐지설비 수신반 오작동 (도통시험 및 동작시험 등 불량 ) - 지하1층 스프링클러 헤드 불량 - 옥내소화전 호스 경화로 인한 불량 - 전층 노후소화기 비치	NFSC 000조 NFSC 000조 NFSC 000조 NFSC 000조	~ 2014. 2.18.	완 비

□ 관련사진

끝.

결재	검사일시	담당자	검사지도팀장	예방과장