조치명령통보 대상 확인 점검서

▣ 사랑가득요양원[수색로14길 5-3(수색동)]

대 상 명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보 완 도래일	확인일	완비 여부	비고
사랑가득요양원	경보설비	1. 수신기 예비전원 불량 교체	2015. 10. 16.	2015. 10. 20.	완비

▣ 확인사진

수신기 예비전원 교체 전	수신기 예비전원 교체 후