보도 공사장 점검 결과 조치요청

□ 사업부서: 중랑구 도로과

□ 공 사 명: 봉우재로 노후보도정비공사

동일로 도로시설물 유지보수공사

□ 점검일시: 2019. 10. 17. (목)

<봉우재로>

연번 : 1	자재폐합 미조치
조 치 전		조 치 후

연번 : 2	자재폐합상태 불량
조 치 전		조 치 후

연번 : 3	임시보행로 미확보
조 치 전		조 치 후

연번 : 4	임시보행로 상 공사자재 방치
조 치 전		조 치 후

연번 : 5	보행안전도우미 복장불량(안전모 미착용)
조 치 전		조 치 후

연번 : 6	임시보행로 미확보
조 치 전		조 치 후

연번 : 7	자재폐합상태 불량
조 치 전		조 치 후

연번 : 8	보행안전 도우미 배치인원 부족(30m이상 공사장은 2인)
조 치 전		조 치 후

<동일로>

연번 : 9	줄눈모래 포설 후 방치
조 치 전		조 치 후