붙임 2		종교시설 안전점검표 양식

1. 점검자 및 확인자    * 점검 분야별로 “1번 점검자 및 확인자” 항목을 붙여서 사용

점검일시	2022. . .	점검구분1)	자체점검 / 외부점검
점검장소
점 검 자2)	◦ (소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦ (소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦ (소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦ 점검자가 다수일 경우 점검자 항목을 추가하여 활용
확 인 자3)	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견4)

1) 자체점검인지 또는 외부점검인지 점검 종류 기재

2) 실제 현장에서 점검을 수행한 자의 실명을 기재

3) 확인자는 점검대상시설의 안전관리 책임자

* (예시) 공무원이 민간시설인 ㅇㅇ병원을 점검한 경우, 확인자는 ㅇㅇ병원의 안전관리 책임자가 됨

4) 점검사항에 기술하기 어려운 기타 특이사항, 제도 개선사항, 점검자 의견 등 기재

2. 종교시설 안전점검 체크리스트

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
○ 안전관리 매뉴얼 및 대피 안내
- 피난 안내도 부착 여부
- 각 실별 화재 발생 시 대피요령 안내문 비치
- 안전관리 매뉴얼 비치 및 관계자 내용 숙지
○ 건물 등 시설물 안전 분야
- 기둥․보 등 주요구조부의 손상균열 여부 / 육안점검
- 비상대피로 확보 및 비상문 개방 여부
- 계단, 복도 등 대피로 물건 적재 여부
○ 전기 안전 분야
- 전기설비 정기검사 여부
- 전기 배선 불량 및 콘센트 분산 사용 여부
- 누전차단기 작동 여부
○ 소방 안전 분야(소방설치 기준에 따라 점검)
- 소화기 비치 및 충약 상태 여부(1실당 1개)
- 피난 유도등 상태 및 피난구 확보 여부
- 인화성 물질 방치 여부
- 화재예방 실천 및 화재 발생 시 대피요령 숙지
○ 가스시설 등 위험물 안전 분야(해당 시설의 경우)
- 경보, 차단설비 작동 및 주변 환기 상태
- 중간밸브 설치 및 위치 적정 여부
- 취사용 가스시설, 도시가스시설, 보일러실 등 관리 실태
- 가스 등 위험시설 안전교육 실시
○ 기타사항
- 위험상황발생시 비상연락망 게시여부
- 비상상황 발생시 행동요령 등 게시여부
- 무대 및 조명시설 안전성