종로119안전센터 보일러 고장 사항 및 조치내용

□ 보일러 고장 사항

- 고장일자 : 2022. 5. 25.(수)

- 고장모델 : 경동나비엔 보일러(KDB-1035GTD)

- 고장내용 : 보일러 점검등 점등, 본체 및 버너 누수발생, 보일러 작동 불가

□ 조치사항

- AS 수리업체 : 경동나비엔 종로대리점

- AS 방문일자 : 2022. 5. 26.(목)

□ 조치결과

- 보일러 본체 압력으로 인해 본체가 손상되어 누수가 발생하므로 수리 불가

- 교체가 필요한 사항으로 구두로 확인

□ 현장사진

본체 누수	버너누수
AS수리담당자 방문	버너누수