투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	종로BRT 준공전 합동점검 결과 적출사항 조치요청

1. 도시기반시설본부 토목부-9917(2018.6.8.)호와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여 종로BRT사업구간 현장점검 결과 보완이 필요하여 붙임과 같이 회신하오니 보완 후 결과를 제출해 주시기 바랍니다.

가. 종로BRT 보완 요청사항

연번	시설명	현장상황	검토의견	비고
1	중앙버스정류장	화단 경계석 마감불량	블록이 흔들리거나 빠지는등 하자 우려	사진대지#1,3
2	중앙버스정류장	보도블록 파손	교체 필요	사진대지#1,4
3	중앙버스정류장	경계석 단차 불량	단차 조정 필요	사진대지#2
4	중앙버스정류장	투수블록 평탄성 불량	정비 필요	사진대지#2,3
5	충격흡수시설	시설물 파손	보수 필요	사진대지#5
6	맨홀 평탄성	맨홀과 포장면 단차	맨홀 인상 필요	사진대지#5

붙임 : 현장사진 및 보완요청 내용 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관			도로보수과장
협조자
시행	도로보수과-4944	(	2018.6.12.	)	접수	토목부-10155	(	2018.6.12.	)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과	/
전화	02-944-5431	/전송	02-945-5072	/	99cjw99@seoul.go.kr	/	대시민공개