종합상황실 기전관리시스템 근무일지

주무관		주무관	기전과장		결재
			03/03
협 조

□ 일    시 : 2015년 3월 2일(월요일)

□ 근 무 자 : 박두철, 이태현

1. 터널,지하차도 CCTV 모니터링 시스템

구 분	감시결과	조치사항	비 고
화면상태	이상없음
녹화기능 정상여부	고장
통신 및 서버관리 이상유무	이상없음
영상백업 사항

2. 원격 감시제어시스템

구 분	감시결과	조치사항	비 고
시스템 접속상태 이상유무	이상없음
원격감시(조명,펌프) 이상 유무	″
UPS 정상 동작여부	″
경보 발생사항(시간,내용등)	″

3. 인터폰 응대내용

응대시간	통화자	수화자	작동 상태	비고(통화목적 등)
14:10~14:40	이태호	박두철	이상없음	인터폰 및 비상벨점검

4. 기타 특기사항

* 위례터널 기전시설물 점검

* 일원터널보도  : 시스템(NVR:네트워크 비디오레코드) 노후로 고장.

녹화도 안되며, 백업보관용 파일도 사라졌음.

(전문업체 의뢰 점검)